|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 16.06.2023 № 256 |

Топливно-энергетический баланс Ленинградского сельского

поселения Ленинградского района за 2022 год

Раздел 1. Порядок формирования топливно-энергетического

баланса Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

1.1. Основания формирования топливно-энергетического

баланса Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Приказ Минэнерго Российской Федерации от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

1.2. Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

Для заполнения строк и граф баланса используется информация, предоставленная теплоснабжающими, электроснабжающими, газоснабжающими организациями муниципального образования Ленинградский район:

сведения об объеме выработки тепловой энергии, отпущенной тепловой энергии и потерях в сетях на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2022 год филиал «Ленинградские теплосети»                        ООО «СПКК»;

сведения об объеме поставки и отпуска газа на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2022 год                      ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»;

сведения об объеме поставки и отпуска электроэнергии на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2022 год                      ПАО «ТНС энерго Кубань»;

сведения о поставке бензина и дизельного топлива за 2022 год  потребителям Ленинградского сельского поселения Ленинградского района муниципальные бюджетные учреждения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района;

сведения об объеме поставки угля за 2022 потребителям Ленинградского сельского поселения Ленинградского района ООО «Староминскийрайтоп».

1.3. Общие положения

Топливно-энергетический баланс Ленинградского сельского поселения Ленинградского района содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению 1 к Приказу Минэнерго Российской Федерации от 14 декабря 2011года № 600                                   «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.

Однопродуктовый энергетический баланс составляется в форме таблицы по образцу согласно приложению 2 к Приказу Минэнерго Российской Федерации от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

1.4. Этапы формирования баланса

Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения.

Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам топлива.

Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности, информации предоставленной администрации Ленинградского сельского поселения, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.

Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидкого топлива, прочих видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений.

В однопродуктовый баланс угля (приложение 1) включаются данные об угле, сланцах, угольном концентрате, коксике и коксовой мелочи, продуктах переработки угля, отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.

В однопродуктовый баланс сырой нефти (приложение 2) включаются данные о нефти, включая газовый конденсат.

В однопродуктовый баланс нефтепродуктов (приложение 3) включаются данные о нефтепродуктах, в том числе газе нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, автомобильном и авиационном бензине, керосинах, дизельном топливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе.

В однопродуктовый баланс природного газа (приложение 4) включаются данные о газе горючем природном (естественном) горючем искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.

В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива (приложение 5) включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о торфе, торфяных топливных брикетах и полубрикетах, дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных отходах.

В однопродуктовый баланс электрической энергии (приложение 6) включаются данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях.

В однопродуктовый баланс тепловой энергии (приложение 7) включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми и атомными электростанциями, котельными, утилизационными установками, а также получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо (приложение 8).

Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс в тоннах условного топлива - т у.т. (приложение 9).

Раздел 2. Анализ топливно-энергетического баланса

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

Производство топливно-энергетических ресурсов в 2022 году составило 7510,93 т у.т. Основную долю – 100 % составляет производство тепловой энергии.

Ввоз ТЭР в 2022 году составил 155799,1 т у.т.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2022 году составило 163310,03 т у.т.

Основную долю составляет потребление природного газа – 89,2 % или 145656,75 т у.т.

Данные о потреблении электрической энергии, поступившей со стороны, в полном объеме не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ                         «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

При составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование информации из форм статистического наблюдения ограничено.

Основной объем потребления тепловой энергии приходится на бюджетофинансируемые организации 60,7 % от всего объема потребления. Доля потребления тепловой энергии населением составляет 30,1 %. На сферу «Прочие потребители» приходится 6,6 % от общего объема потребления.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                            Ю.К. Касьянова